143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.16 Тел. 727-26-12

# Правила

согласования Технической документации

Для получения разрешения на застройку стенда, установку конструкций или укладку напольного покрытия необходимо предоставить оригиналы документов, согласно перечню, в Отдел технического обеспечения выставочных мероприятий ООО «БилдЭкспо» (Павильон №1 МВЦ «Крокус Экспо», 1-ый этаж, каб. 119):

- Общий вид стенда

- План стенда с размерами, чертежи

- Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение монтажных работ

- Перечень материалов и оборудования

- Перечень сотрудников, проводящих монтажные работы

- Доверенность на застройку от экспонента

- Гарантийное письмо о вывозе мусора

- Подробный электропроект стенда (при проведении электромонтажных работ)

- Схема силовых выводов и оборудования вводного щита (при проведении электромонтажных работ

- Список сотрудников, проводящих электромонтажные работы с приложением копий удостоверений и копий страниц Журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

- Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда

- Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума

- Копии журнала испытания лестниц и стремянок.

- Удостоверение на право выполнения работ на высоте. (Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ на высоте допускаются только лица, имеющие соответствующее удостоверение на право выполнения таких работ)

# ВНИМАНИЕ!

К выполнению электромонтажных работ допускается штатный электротехнический персонал, имеющий удостоверения соответствующего образца с отметкой о прохождении проверки знаний, которая подтверждается записью в Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

Если проверка знаний в организации осуществляется собственной комиссией, то необходимо предоставить дополнительно следующие документы:

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний электротехнического персонала в составе не менее 5 человек (председатель комиссии должен иметь IV группу по электробезопасности);

- Копии документов, подтверждающих прохождение членами комиссии проверку знаний в комиссии госэнергонадзора, (или в комиссии учебного центра с участием представителя госэнергонадзора). Такими документами являются:

а) Выписка из протокола проверки знаний;

б) Копии страниц Журнала учета проверки знаний; в) Копии удостоверений

Проверка знаний работников организаций, численность которых не позволяет образовывать комиссии по проверке знаний должна проводиться в комиссиях органов

госэнегонадзора (или в комиссии учебного центра с участием представителя госэнергонадзора), о чем в Журнале учета проверки знаний правил работы в установках должна быть соответствующая запись.

При предоставлении неполного или некорректного (неверно оформленного или поддельного) пакета документов в Отдел технической эксплуатации, электротехнический персонал застройщика не будет допущен на площадку для проведения электромонтажных работ!

- Сертификат пожарной безопасности (при наличии)

- Заявку на подвесную конструкцию и подробные чертежи (при наличии подвесной конструкции)

- Статический расчет для двухэтажных стендов

- Расчет ветровых нагрузок (для стендов на открытой площадке)

# ВАЖНО!

- Стоимость аккредитации может быть рассчитана только после подачи технической документации.

- Для	согласования	аудиовизуальной	техники	необходимо	предоставить	заявку	и соответствующие документы. Заявка и инструкция по прохождению размещена в разделе

«Согласование аудиовизуальной техники» на сайте Buildeхpo.ru.

- Более подробную информацию, образцы документов, а также прайс-лист вы можете найти на сайте Buildexpo.ru в разделе «Застройщикам».