ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА И ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА И ПЕЧАТЬЮ

СХЕМА

силовых выводов и оборудование вводного щита

выставка

участник застройщик зал № стенд № площадь общая нагрузка 18,11 кВт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СИЛОВОЙ ВВОД ЩИТА** | | | | |
| **кабель** | **рабочее напряжение** | **вводной автомат** | **УЗО** | **магнитный пускатель**  (при наличии указать) |
| ПВС 5×10 | 380 В | 50 А, АВВ S253 | 63 А, АВВ F364 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ группы силового выхода** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Номинал автомата (А)** | 25 | 25 | 6 | 25 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 25 | 40 |
| **Напряжение (В)** | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
| **Нагрузка (кВт)** | 4 | 4 | 0,28 | 4 | 0,9 |  |  |  |  | 0,93 | 4 |  |
| **Тип автомата** | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S231 | АВВ  S233 |
| **Потребитель (свет, розетки)** | свет | свет | свет | розетки | свет | резерв | резерв | резерв | резерв | свет | розетки | резерв |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ген. директор ООО « » |  |  |
| наименование организации | подпись | ФИО |